MÓDULO 08 - PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO E COLORAÇÕES

Nós não fazemos processamento. Esse é um serviço terceirizado.

Mas para nossa organização, seria importante termos um módulo de processamento e colorações.

Aqui, saberemos que as amostras que já passaram pela macroscopia, estão no processamento.

A listagem de cassetes confeccionados em cada dia na macroscopia vem para cá. E pode ser verificado pelo laboratório de apoio, onde o processamento é feito.

Eles indicarão o recebimento com clique, na listagem de cassetes daquele dia e poderão indicar qualquer incongruência.

- Falta de cassetes

- Casstes a mais não listados

- Numerações erradas

Aqui, o laboratório de processamento, poderá solicitar a impressão das etiquetas para colar nas lâminas. Elas devem conter o dados de ID e código de barras, visando facilitar a checagem pelo sistema.

MÓDULO 08 — PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO E COLORAÇÕES

1. Visão geral

O Módulo 08 — Processamento Histológico e Colorações será responsável por gerenciar e rastrear envio e recebimento das amostras para processamento.

Este módulo acompanhará a saída e retorno do cassete do laboratório para o processamento.

- conferência dos cassetes;

- fixação complementar;

- descalcificação;

- processamento histológico;

- coloração de rotina;

- colorações especiais;

- imuno-histoquímica, quando realizada pela instituição;

- conferência das lâminas;

- repetições;

- recortes;

- níveis adicionais;

- rastreabilidade técnica.

O princípio fundamental será:

Cada lâmina deve possuir uma origem totalmente rastreável até o fragmento macroscópico que lhe deu origem.

Dessa forma, o LAPATO deverá preservar uma cadeia contínua:

Caso → Amostra → Cassete → Bloco → Corte → Lâmina → Coloração → Microscopia

O módulo não deverá funcionar apenas como uma lista de tarefas da histotécnica, mas como um sistema de controle técnico capaz de identificar exatamente:

- quais materiais estão sendo processados;

- quando o procedimento ocorreu;

- se houve repetição;

- se existe perda ou divergência;

- quais lâminas estão disponíveis para avaliação.

2. Finalidade

O módulo terá como finalidade:

- receber eletronicamente os cassetes gerados na macroscopia;

- confirmar o recebimento físico dos cassetes;

- preservar a relação entre cassete, amostra e caso;

- organizar filas técnicas;

- controlar descalcificação;

- registrar processamento histológico;

- identificar lâminas;

- registrar colorações de rotina;

- rastrear colorações especiais;

- executar e rastrear imuno-histoquímica quando aplicável;

- registrar repetições;

- registrar perdas e intercorrências;

- conferir correspondência entre cassetes, blocos e lâminas;

- controlar qualidade técnica imediata;

- liberar lâminas para microscopia;

- alimentar automaticamente o Rastreamento;

- fornecer informações para Qualidade e Auditoria;

- produzir dados operacionais para indicadores;

- preservar histórico completo das etapas técnicas.

3. Papel arquitetural

O Módulo 08 será proprietário dos dados produzidos durante a fase histotécnica.

Isso inclui:

- recebimento técnico de cassetes;

- identificação dos blocos;

- lâminas produzidas;

- colorações realizadas;

- repetições técnicas;

- controles;

- intercorrências técnicas;

- disponibilidade das lâminas.

Não serão de responsabilidade deste módulo:

Macroscopia

Pertence ao Módulo 07.

O Módulo 08 recebe o mapa de cassetes, mas não redefine silenciosamente sua origem.

Solicitação de procedimentos complementares

Pertence ao Módulo 09 — Solicitações e Pendências.

Interpretação microscópica

Pertence aos Módulos 10 e 12.

Gestão central de imagens digitais

Pertence ao Módulo 15.

Gestão formal de não conformidades

Pertence ao Módulo 21 — Qualidade e Auditoria.

O Módulo 08 registra o evento técnico; o Módulo 21 poderá tratá-lo como ocorrência de qualidade quando necessário.

4. Entrada no módulo

Após a conclusão da macroscopia, o Módulo 07 deverá gerar eletronicamente a lista de cassetes produzidos naquele dia.

Exemplo:

Caso CV-000342/26

A1 — centro da formação
A2 — transição formação/tecido adjacente
A3 — margem profunda
A4 — margem cranial
A5 — margem caudal

O Módulo 08 deverá receber essa lista antes ou simultaneamente à chegada física dos cassetes.

Isso permitirá comparar:

Cassetes esperados

versus

Cassetes efetivamente recebidos na histotécnica.

Para tal, é necessário dar acesso do parceiro que processa as amostras ao sistema.

5. Conferência de entrada

Ao receber os cassetes, o técnico deverá poder confirmar:

- código;

- quantidade;

- integridade;

- legibilidade;

- correspondência com o mapa de macroscopia;

- necessidade de processamento especial.

Exemplo:

Esperados:

5 cassetes.

Recebidos:

5 cassetes.

Resultado:

Conferência adequada.

Outro exemplo:

Esperados:

6 cassetes.

Recebidos:

5 cassetes

O sistema deverá sinalizar imediatamente a divergência.

7. Rastreabilidade do cassete

Cada cassete deverá permanecer vinculado a:

- caso;

- amostra;

- recipiente de origem;

- mapa de macroscopia;

- descrição do tecido;

- responsável pela amostragem;

- data da macroscopia.

Nenhum cassete deverá existir no fluxo sem origem identificável.

8. Status técnico do cassete

Exemplos:

- aguardando processamento;

- em fixação complementar;

- em descalcificação;

- em processamento;

- processamento concluído;

- lâmina disponível;

- bloqueado;

- repetição necessária.

O Módulo 06 utilizará esses eventos para produzir o estado global do caso.

9. Organização da tela principal

Sugestão de subabas:

Cassetes recebidos

Em processamento

Colorações

Complementares

Repetições

Lâminas prontas

Intercorrências

Histórico

10. Painel operacional

Cards sugeridos:

Em processamento

Colorações especiais pendentes

Recortes solicitados

Casos urgentes

Repetições técnicas

Intercorrências abertas

12. Lote não altera identidade individual

O lote é identificado pela data que foi enviado ao laboratório de processamento. Mesmo em processamento coletivo, cada cassete deverá continuar individualmente rastreável.

O lote é uma ferramenta operacional.

A identidade primária continua sendo o cassete.

19. Descalcificação

O módulo deverá possuir subfluxo específico para tecidos mineralizados.

Campos:

- cassete;

- tecido;

- método;

- solução;

- data/hora de início;

- data/hora de término;

- trocas de solução;

- método de verificação do ponto final;

- responsável;

- observações.

21. Controle do tempo de descalcificação

O LAPATO deverá alertar sobre materiais que ultrapassem os limites configurados.

Exemplo:

Cassete B2 permanece em descalcificação há 72 horas.

O alerta deverá ser contextual, não necessariamente bloquear o fluxo.

22. Relação da descalcificação com procedimentos posteriores

O sistema poderá registrar que determinado tecido foi descalcificado para que essa informação fique disponível durante:

- coloração;

- imuno-histoquímica;

- microscopia;

- interpretação.

Isso poderá ser relevante para limitações técnicas.

31. Um cassete, um bloco

Como regra habitual:

1 cassete → 1 bloco

Entretanto, o sistema deverá permitir exceções justificadas.

Exemplo:

Um cassete contendo múltiplos fragmentos pode, excepcionalmente, gerar mais de um bloco.

Isso deverá ficar rastreado.

32. Divisão do material em mais de um bloco

Exemplo:

Cassete original:

A1

gera:

A1.1
A1.2

O sistema deverá preservar a genealogia do material.

44. Origem da solicitação de recorte

A solicitação poderá vir de:

- patologista;

- revisor;

- protocolo;

- controle técnico.

O Módulo 09 será proprietário da solicitação.

O Módulo 08 será responsável por sua execução.

45. Lâminas

Cada lâmina produzida deverá possuir identidade própria.

Campos possíveis:

- código;

- bloco de origem;

- nível;

- coloração;

- data;

- técnico;

- status.

46. Identificador da lâmina

Exemplo:

CV-000342/26-A1-HE

ou:

CV-000342/26-A1-N2-HE

ou padrão equivalente.

A nomenclatura deverá ser definida no Módulo 01.

48. Conferência da lâmina

Antes da coloração ou liberação, verificar:

- correspondência com bloco;

- legibilidade;

- integridade;

- presença de corte;

- quantidade de tecido;

- eventual perda do material.

56. Repetição de HE

Motivos possíveis:

- coloração fraca;

- coloração excessiva;

- precipitado;

- artefato;

- montagem inadequada;

- perda do corte;

- problema técnico;

- decisão do patologista.

A repetição deverá gerar uma nova lâmina, mantendo a anterior no histórico quando aplicável.

57. Colorações especiais

O módulo deverá suportar execução de colorações especiais.

Exemplos institucionais poderão incluir:

- PAS;

- Ziehl-Neelsen;

- Grocott;

- azul de toluidina;

- tricrômicos;

- Perls;

- vermelho Congo;

- outras.

A lista deverá ser configurável.

58. Solicitação de coloração especial

A decisão de solicitar determinada coloração deverá ser registrada pelo Módulo 09 — Solicitações e Pendências.

O Módulo 08 receberá uma ordem técnica contendo:

- caso;

- bloco;

- técnica;

- prioridade;

- solicitante;

- observações.

60. Lâmina resultante de coloração especial

Exemplo:

Bloco A2

↓

Solicitação PAS

↓

Lâmina:

CV-000342/26-A2-PAS

A genealogia deverá permanecer totalmente visível.

61. Imuno-histoquímica

Quando realizada pelo laboratório, a imuno-histoquímica poderá ser tecnicamente executada dentro deste módulo.

Entretanto, a indicação diagnóstica e interpretação permanecerão nos módulos diagnósticos.

62. Ordem de imuno-histoquímica

O Módulo 09 deverá enviar ao Módulo 08:

- bloco;

64. Painéis imuno-histoquímicos

Uma solicitação poderá conter o painel ou os marcadores.

70. Liberação técnica da lâmina

A lâmina não será “laudo liberado”.

Ela será:

DISPONÍVEL PARA MICROSCOPIA

Esse evento deverá ser claramente diferenciado.

71. Liberação parcial

Em um caso com vários blocos, algumas lâminas poderão ficar disponíveis antes das demais.

O sistema poderá permitir:

Disponibilidade parcial

Exemplo:

A1 — pronta
A2 — pronta
A3 — em recorte
A4 — descalcificação

O patologista poderá visualizar a situação.

72. Liberação do caso para microscopia

A regra poderá variar:

Todos os blocos necessários prontos

ou

Parte representativa liberada, com restantes em andamento

A instituição poderá configurar quando o caso aparece na fila do patologista.

73. Lâmina faltante

O Guardian deverá identificar situações como:

O bloco A4 está incluído, mas nenhuma lâmina correspondente foi registrada.

Ou:

O mapa de macroscopia possui cinco cassetes, mas apenas quatro blocos foram confirmados.

74. Relação Macro → Cassete → Bloco → Lâmina

Essa será uma das estruturas mais importantes do LAPATO.

Exemplo:

Amostra A — Massa cutânea

↓

Cassete A3 — Margem profunda

↓

Bloco A3

↓

Lâmina A3-HE

↓

Lâmina A3-PAS

↓

Lâmina A3-IHQ-KIT

Todas deverão manter o mesmo ancestral.

75. Visualização da genealogia

A interface poderá oferecer:

Ver origem da lâmina

Exemplo:

Lâmina A3-HE

→ Bloco A3

→ Cassete A3

→ Margem profunda

→ Amostra: Massa cutânea

→ Caso CV-000342/26

Essa função terá grande valor para microscopia e auditoria.

76. Árvore do material

O sistema poderá representar graficamente:

CASO

├── Amostra A
│ ├── A1 → bloco A1 → HE
│ ├── A2 → bloco A2 → HE + PAS
│ └── A3 → bloco A3 → HE + IHQ
│
└── Amostra B
└── B1 → bloco B1 → HE

Essa visualização poderá ser acessível em diferentes módulos.

84. Reamostragem

Quando necessário retornar ao material remanescente:

Módulo 10 ou 12:

solicita reamostragem.

↓

Módulo 09:

registra solicitação.

↓

Módulo 07:

gera novo cassete.

↓

Módulo 08:

recebe novo cassete e processa.

O novo material deverá permanecer claramente relacionado à reamostragem.

85. Identificação de material de reamostragem

Exemplo:

Cassete original:

A1

Reamostragem:

A6-R1

ou convenção configurada.

O sistema deverá indicar:

Origem: reamostragem solicitada em 08/08/2026.

86. Prioridade técnica

Casos urgentes poderão ser destacados durante:

- processamento;

- inclusão;

- microtomia;

- coloração.

Entretanto, a prioridade geral será controlada pelo Módulo 06.

O Módulo 08 apenas a utiliza para ordenar filas.

87. Workflow técnico

Exemplo de fluxo padrão:

Cassetes recebidos

↓

Fixação complementar, quando necessária

↓

Descalcificação, quando necessária

↓

Processamento

↓

Inclusão

↓

Bloco

↓

Microtomia

↓

Lâmina sem corar

↓

Coloração

↓

Montagem

↓

Conferência

↓

Lâmina disponível

↓

Microscopia

88. Workflows não lineares

O sistema deverá suportar retornos.

Exemplo:

Microscopia

↓

Recorte adicional

↓

Microtomia

↓

HE

↓

Microscopia

Outro:

IHQ inadequada

↓

Repetição de IHQ

↓

Nova lâmina

↓

Microscopia.

93. Impressão de listas técnicas

Poderão ser geradas:

- lista de processamento;

- lista de complementares;

- lista de urgentes.

Preferencialmente, a rotina deverá ser digital, mas impressão poderá existir quando necessária.

99. Checagem de completude

Exemplo:

PROCESSAMENTO DO CASO

✓ 5 cassetes recebidos
✓ 5 processados
✓ 5 blocos produzidos
✓ 5 lâminas HE geradas
⚠ Bloco A4 possui recorte adicional pendente
✓ 4 lâminas disponíveis
⚠ Caso ainda não está tecnicamente completo

100. Sugestão de protocolo

O Copiloto poderá sugerir, com base em configurações e protocolos institucionais:

O tecido está identificado como osso. Existe protocolo institucional específico para descalcificação.

O usuário decide se aplica.

101. Detecção de incongruência

Exemplos:

A macroscopia registra 8 cassetes, mas apenas 7 foram recebidos na histotécnica.

A lâmina B2-PAS está cadastrada sem bloco de origem.

O bloco C1 está marcado como “esgotado”, mas existe nova solicitação de IHQ.

102. Planejamento de complementares

O Copiloto poderá mostrar:

Este caso possui 6 colorações complementares pendentes em 3 blocos.

Isso poderá ajudar o técnico a organizar lotes.

103. LAPATO Guardian

O Guardian deverá proteger principalmente a cadeia de identidade.

Poderá impedir:

- criar lâmina sem bloco;

- criar bloco sem cassete;

- associar lâmina ao caso errado;

- concluir lote com cassete não identificado;

- liberar técnica com controle obrigatório inválido;

- ignorar bloqueio de identidade;

- alterar código sem rastreabilidade.

104. Alertas críticos

Exemplo:

DIVERGÊNCIA DE IDENTIDADE

O código impresso na lâmina não corresponde ao bloco escaneado.

Outro:

MATERIAL AUSENTE

O cassete A5 era esperado no lote e não foi confirmado.

Esses alertas deverão exigir resolução antes de avanço normal.

105. Controle de troca de materiais

Toda correção de identificação deverá ser altamente restrita.

Não deverá existir botão simples:

Trocar código.

A correção deverá exigir:

- permissão especial;

- justificativa;

- conferência;

- registro de auditoria.

108. Histologia de necropsia

Amostras provenientes do Módulo 13 deverão utilizar o mesmo motor histotécnico.

Não deverá existir processamento histológico separado para necropsias.

O contexto da origem permanecerá:

Origem: Necropsia.

109. Materiais de pesquisa

Amostras de pesquisa poderão utilizar protocolos especiais.

Entretanto, o acesso e autorização deverão respeitar o Módulo 22 — Ensino e Pesquisa e o Módulo 17 — Bioteca.

115. Integração com Módulo 02 — Usuários, Perfis e Permissões

Controla quem pode:

- processar;

- incluir;

- cortar;

- colorir;

- repetir;

- corrigir;

- liberar tecnicamente;

- alterar identificações.

116. Integração com Módulo 05 — Recebimento, Cadastro e Triagem

Consulta informações relevantes da entrada, principalmente quando houver:

- ressalva;

- fixação inadequada;

- conservação especial;

- condição pré-analítica.

Esses dados não deverão ser recadastrados.

117. Integração com Módulo 06 — Rastreamento e Gestão de Fluxo

Gera eventos como:

- processamento iniciado;

- processamento concluído;

- inclusão concluída;

- microtomia concluída;

- lâminas disponíveis;

- complementar em andamento;

- bloqueio técnico.

O Módulo 06 atualiza o estado global.

118. Integração com Módulo 07 — Macroscopia

Recebe:

- cassetes;

- descrição dos fragmentos;

- mapa de amostragem;

- orientações;

- processamento especial;

- necessidade de descalcificação.

O Módulo 08 não deverá redefinir silenciosamente essas informações.

119. Integração com Módulo 09 — Solicitações e Pendências

Recebe ordens para:

- recorte;

- níveis;

- reamostragem;

- coloração especial;

- IHQ;

- repetição diagnóstica.

O Módulo 08 registra a execução e devolve o resultado técnico.

120. Integração com Módulo 10 — Laudos e Microscopia

Fornece:

- lâminas disponíveis;

- mapa bloco-lâmina;

- coloração;

- nível;

- informações técnicas;

- intercorrências relevantes.

O patologista poderá solicitar novas ações através do Módulo 09.

121. Integração com Módulo 11 — Citopatologia

O módulo poderá executar determinadas colorações citológicas quando apropriado.

Entretanto, os fluxos específicos de preparação citológica serão descritos no Módulo 11.

122. Integração com Módulo 12 — Histopatologia

O Módulo 12 poderá definir exigências diagnósticas específicas.

O Módulo 08 executa tecnicamente a preparação histológica.

123. Integração com Módulo 13 — Necropsia

Processa tecidos oriundos da necropsia utilizando a mesma infraestrutura histológica.

124. Integração com Módulo 15 — Imagens e Scanner de Lâminas

Após produção, lâminas poderão ser digitalizadas.

O Módulo 15 administra a imagem digital.

O Módulo 08 administra a lâmina física e sua produção técnica.

125. Integração com Módulo 16 — Inteligência Artificial

Utiliza:

- Copiloto;

- Guardian;

- análise de consistência;

- sugestão de protocolo;

- identificação de atrasos;

- comparação de lotes;

- detecção de padrões de retrabalho.

126. Integração com Módulo 17 — Bioteca e Gestão de Acervo Biológico

Após conclusão técnica, blocos e lâminas deverão ser encaminhados para armazenamento conforme regras do Módulo 17.

Informações como:

- bloco esgotado;

- bloco parcialmente consumido;

- quantidade de lâminas;

deverão ser compartilhadas.

127. Integração com Módulo 19 — Financeiro

Procedimentos complementares executados poderão gerar eventos faturáveis.

Exemplo:

- coloração especial;

- IHQ;

- níveis adicionais, quando cobrados.

O Módulo 08 não calcula valores.

128. Integração com Módulo 20 — Biblioteca

Poderá fornecer:

- protocolos;

- manuais;

- POPs;

- instruções técnicas;

- documentação de colorações.

129. Integração com Módulo 21 — Qualidade e Auditoria

Eventos relevantes poderão alimentar:

- não conformidades;

- investigação;

- controle de reagentes;

- falha de equipamento;

- repetição;

- perda de material;

- contaminação;

- indicadores técnicos.

130. Integração com Módulo 22 — Ensino e Pesquisa

Poderá fornecer lâminas e blocos autorizados para:

- ensino;

- treinamento;

- projetos científicos.

A retirada física será controlada pela Bioteca.

131. Integração com Módulo 23 — Perícia e Patologia Forense

Aplicará requisitos especiais de rastreabilidade e cadeia de custódia quando necessário.

132. Integração com Módulo 24 — Relatórios e Indicadores

Dados do Módulo 08 poderão alimentar:

- cassetes por período;

- blocos por técnico;

- lâminas produzidas;

- tempo por etapa;

- taxa de repetição;

- reprocessamento;

- falhas por equipamento;

- colorações especiais;

- IHQs;

- consumo técnico;

- gargalos.

133. Integração com Módulo 25 — Integrações e Notificações

Poderá integrar:

- processadores;

- coloradores;

- impressoras de cassete;

- impressoras de lâmina;

- scanners;

- equipamentos de IHQ.

Também poderá gerar notificações internas quando:

- lote falhar;

- urgente estiver disponível;

- complementar estiver concluído;

- equipamento apresentar erro.

134. O que NÃO pertence ao Módulo 08

Não deverão ser administrados aqui:

- seleção macroscópica dos fragmentos;

- diagnóstico;

- interpretação da IHQ;

- elaboração do laudo;

- decisão diagnóstica sobre qual complementar solicitar;

- gestão formal de pendências;

- gestão financeira;

- auditoria institucional completa;

- armazenamento definitivo dos blocos e lâminas;

- scanner digital;

- configuração geral dos usuários.

135. Indicadores específicos

Dados produzidos poderão permitir calcular:

- número de cassetes processados;

- blocos produzidos;

- lâminas produzidas;

- cassetes por caso;

- tempo macroscopia → bloco;

- tempo bloco → lâmina;

- tempo total histotécnico;

- taxa de repetição;

- taxa de recorte;

- taxa de reprocessamento;

- taxa de falha de coloração;

- quantidade de colorações especiais;

- IHQs executadas;

- falhas por equipamento;

- retrabalho por técnico;

- perda de material;

- blocos esgotados.

136. Regras gerais de negócio

- Todo cassete deverá possuir origem conhecida.

- Todo bloco deverá possuir cassete de origem.

- Toda lâmina deverá possuir bloco ou material de origem.

- Nenhum identificador técnico deverá ser reutilizado de forma ambígua.

- Processamentos em lote não deverão eliminar rastreabilidade individual.

- Protocolos utilizados deverão ser versionados.

- Reprocessamentos deverão preservar o ciclo original.

- Repetições deverão possuir motivo.

- Lâminas inadequadas não deverão substituir silenciosamente as anteriores.

- Colorações especiais deverão estar vinculadas a ordem técnica quando aplicável.

- Controles obrigatórios deverão ser registrados.

- Falha de controle poderá impedir validação técnica da coloração.

- Alterações críticas de identificação deverão exigir autorização.

- O sistema deverá detectar divergências entre mapa de cassetes, blocos e lâminas.

- Lâminas somente deverão ser consideradas disponíveis após conclusão das etapas técnicas exigidas.

- Casos parcialmente processados poderão ser disponibilizados conforme regra institucional.

- Material bloqueado não deverá avançar normalmente.

- Intercorrências técnicas deverão permanecer documentadas.

- O histórico do material não deverá ser apagado.

- A conclusão de cada etapa deverá gerar evento para o Rastreamento.

137. Lógica de funcionamento

O Módulo 08 deverá responder continuamente:

Quais cassetes deveriam chegar?

Quais realmente chegaram?

Qual tecido existe em cada cassete?

Qual protocolo deve ser utilizado?

Onde esse cassete está agora?

Qual bloco foi produzido a partir dele?

Qual lâmina foi produzida a partir desse bloco?

Qual coloração foi realizada?

A preparação está tecnicamente adequada?

Há repetição ou complementar pendente?

A lâmina pode ser disponibilizada para microscopia?

O fluxo conceitual será:

Macroscopia concluída

138. Resultado esperado

Ao final do processamento histológico, o LAPATO deverá permitir responder imediatamente:

- quantos cassetes foram gerados;

- quantos chegaram à histotécnica;

- quando ocorreu o processamento;

- quem realizou cada etapa;

- quais blocos foram produzidos;

- quais lâminas derivam de cada bloco;

- quais colorações foram realizadas;

- quais complementares foram solicitados;

- quais repetições ocorreram;

- quais intercorrências foram registradas;

- quais lâminas estão disponíveis;

- quais materiais ainda estão pendentes;

139. Síntese conceitual

O Módulo 08 — Processamento Histológico e Colorações será a linha de transformação técnica do LAPATO.

No Módulo 07, o patologista define:

“Este fragmento representa esta região da peça.”

No Módulo 08, essa decisão é convertida sucessivamente em:

Cassete → Bloco → Corte → Lâmina → Coloração.

Essa cadeia não poderá ser perdida.

A lâmina observada pelo patologista deve continuar ligada à peça original, à amostra, à localização anatômica, à margem ou à lesão que motivou sua seleção.

Por isso, o objetivo do módulo não será apenas registrar que “o material foi processado”.

Será preservar uma genealogia histológica completa.

O técnico deverá trabalhar em uma interface rápida, organizada por lotes e filas, sem precisar repetir dados já cadastrados.

O LAPATO Copiloto deverá ajudar a localizar inconsistências, organizar protocolos, identificar materiais pendentes e prever gargalos.

O Guardian deverá proteger a identidade, impedir relações impossíveis e detectar falhas que possam comprometer a rastreabilidade.

E todos os eventos deverão alimentar automaticamente o Rastreamento, permitindo que o laboratório saiba, em tempo real, se um caso está:

- em processamento;

- aguardando complementar;

- ou disponível para microscopia.

Em síntese:

O Módulo 08 deverá garantir que cada lâmina histológica seja não apenas tecnicamente adequada, mas também integralmente rastreável até a amostra e a região macroscópica que lhe deram origem.