MÓDULO 21 — QUALIDADE E AUDITORIA

1. Visão geral

O Módulo 21 — Qualidade e Auditoria será a camada transversal de governança, conformidade, rastreabilidade e melhoria contínua do LAPATO.

Seu objetivo será acompanhar a qualidade dos processos laboratoriais e administrativos, registrar não conformidades, controlar ações corretivas e preventivas, monitorar indicadores, administrar auditorias e preservar uma trilha confiável das ações relevantes executadas no sistema.

O princípio central será:
Nenhuma alteração crítica deverá desaparecer do histórico, e todo desvio relevante deverá poder ser identificado, investigado, tratado e acompanhado até sua conclusão.

2. Finalidade

O módulo terá como finalidade:

monitorar a qualidade dos processos;

registrar não conformidades;

gerenciar ações corretivas e preventivas;

acompanhar ocorrências e desvios;

controlar documentos da qualidade em integração com a Biblioteca;

gerenciar auditorias internas e externas;

acompanhar indicadores de qualidade;

registrar reclamações e oportunidades de melhoria;

monitorar prazos e reincidências;

preservar trilha de auditoria do sistema;

apoiar análise de causa;

fornecer evidências para acreditação, certificação e gestão.

3. Papel dentro da arquitetura do LAPATO

O Módulo 21 deverá receber eventos de todos os módulos e transformá-los, quando necessário, em informações de qualidade, risco, conformidade ou auditoria.

Ele não deverá substituir os registros operacionais originais.

Exemplo:
O Módulo 05 registra que uma amostra chegou sem identificação.
O Módulo 21 pode registrar a ocorrência, classificá-la como não conformidade pré-analítica, investigar a causa e acompanhar a ação corretiva.

4. Qualidade versus Auditoria

A Qualidade acompanhará desempenho, desvios, riscos e melhoria contínua.

A Auditoria preservará evidências de quem fez o quê, quando, onde e em qual registro, além de apoiar auditorias formais.

As duas funções deverão coexistir no mesmo módulo, mas permanecer conceitualmente diferenciadas.

5. Estrutura funcional

O módulo poderá ser dividido em grandes áreas:

Painel da Qualidade;

Não Conformidades;

Ocorrências e Desvios;

CAPA — Ações Corretivas e Preventivas;

Reclamações e Feedbacks;

Riscos;

Indicadores;

Auditorias;

Controle de Mudanças;

Documentos Controlados;

Competência e Ciência;

Trilha de Auditoria;

Relatórios.

6. Dashboard da Qualidade

O painel inicial poderá apresentar:

não conformidades abertas;

não conformidades vencidas;

CAPAs em andamento;

ações vencidas;

reclamações abertas;

auditorias programadas;

achados de auditoria pendentes;

documentos próximos da revisão;

leituras obrigatórias pendentes;

indicadores fora da meta;

riscos elevados;

eventos críticos recentes.

7. Visão por criticidade

O Dashboard deverá permitir destacar situações críticas, relevantes e rotineiras, evitando que ocorrências de baixo impacto ocultem eventos prioritários.

8. Filtros do painel

Poderão incluir:

período;

setor;

processo;

responsável;

tipo de ocorrência;

criticidade;

status;

cliente;

módulo de origem.

9. Não conformidade — conceito operacional

Uma não conformidade será qualquer situação em que um processo, produto, serviço, registro ou resultado não atenda a requisito definido, procedimento institucional, condição contratual ou padrão de qualidade aplicável.

10. Origem da não conformidade

Poderá ser:

manual;

gerada a partir de ocorrência;

gerada pelo Guardian;

gerada por auditoria;

gerada por reclamação;

gerada por indicador fora da meta;

gerada por falha documental;

gerada por outro módulo.

11. Cadastro de não conformidade

Cada registro deverá conter, conforme aplicável:

número único;

data e horário;

setor;

processo;

módulo de origem;

registro/caso relacionado;

descrição objetiva;

requisito não atendido;

classificação;

criticidade;

responsável pelo registro;

responsável pela análise;

evidências;

status.

12. Número único da não conformidade

O sistema deverá gerar identificador rastreável.

Exemplo: NC-2026-000145.

13. Classificação por fase

Sugestão:

pré-analítica;

analítica;

pós-analítica;

administrativa;

logística;

financeira;

biossegurança;

tecnologia/sistema;

outra.

14. Classificação por natureza

Exemplos:

identificação;

acondicionamento;

fixação;

transporte;

processamento;

coloração;

diagnóstico;

digitação;

liberação;

prazo;

documentação;

comunicação;

equipamento;

reagente;

infraestrutura;

segurança;

financeiro.

15. Criticidade

A instituição poderá configurar níveis como:

baixa;

moderada;

alta;

crítica.

16. Critérios de criticidade

A classificação poderá considerar impacto no diagnóstico, segurança, rastreabilidade, cliente, prazo, custo, conformidade e possibilidade de recorrência.

17. Detecção

O registro deverá indicar como o desvio foi identificado.

Exemplos: recepção, conferência técnica, patologista, cliente, auditoria, indicador, Guardian.

18. Descrição objetiva

A descrição deverá registrar fatos observáveis e evitar conclusões causais prematuras.

A causa deverá ser definida posteriormente na investigação.

19. Evidências

Poderão ser anexadas:

fotografias;

documentos;

capturas de tela;

laudos;

registros de equipamentos;

e-mails;

comprovantes;

outros arquivos pertinentes.

20. Vínculo com o registro original

A não conformidade deverá manter link para o caso, amostra, bloco, lâmina, solicitação, rota, fechamento ou outro registro que a originou.

21. Status da não conformidade

Sugestão:

registrada;

em triagem;

em investigação;

aguardando ação;

ação em andamento;

aguardando verificação de eficácia;

encerrada;

cancelada.

22. Triagem da não conformidade

Na triagem, um usuário autorizado deverá confirmar classificação, criticidade, responsável e necessidade de investigação formal.

23. Contenção imediata

Quando necessário, deverá ser possível registrar ação imediata para limitar o impacto antes da investigação completa.

Exemplo: bloquear lote de reagente, suspender liberação, solicitar nova amostra ou separar material.

24. Comunicação de evento crítico

Eventos críticos poderão gerar alerta imediato aos responsáveis definidos pela instituição.

25. Investigação

A investigação deverá buscar causa e fatores contribuintes, preservando evidências e cronologia.

26. Análise de causa raiz

O sistema poderá disponibilizar métodos estruturados, como:

5 Porquês;

Diagrama de Ishikawa;

análise de processo;

linha do tempo;

outro método institucional.

27. 5 Porquês

A interface poderá permitir registrar sequencialmente as perguntas e respostas até chegar à causa considerada relevante.

28. Diagrama de Ishikawa

O sistema poderá estruturar fatores em categorias como método, mão de obra, material, máquina/equipamento, meio ambiente e medição, com adaptação à rotina laboratorial.

29. Fatores contribuintes

Nem todo evento possuirá uma única causa raiz.

O módulo deverá permitir registrar múltiplos fatores contribuintes.

30. Conclusão da investigação

A investigação deverá registrar causa provável/confirmada, fatores contribuintes, impacto e decisão sobre ações necessárias.

31. CAPA — conceito

O módulo deverá permitir gerenciar ações corretivas e preventivas decorrentes de não conformidades, auditorias, riscos, reclamações ou análise gerencial.

32. Ação corretiva

Destinada a eliminar ou reduzir a causa de uma não conformidade ocorrida e prevenir recorrência.

33. Ação preventiva

Destinada a reduzir a probabilidade de ocorrência de uma falha potencial identificada por risco, tendência ou oportunidade de melhoria.

34. Cadastro de ação

Cada ação poderá conter:

descrição;

tipo;

origem;

responsável;

prazo;

prioridade;

recursos necessários;

evidências esperadas;

status.

35. Plano de ação

Uma não conformidade poderá gerar uma ou várias ações.

Cada ação deverá possuir responsável e prazo independentes.

36. Status da ação

Sugestão:

planejada;

em andamento;

aguardando evidência;

concluída;

vencida;

cancelada.

37. Lembretes de prazo

O sistema deverá alertar responsáveis sobre ações próximas do vencimento ou vencidas.

38. Evidência de conclusão

A conclusão de uma ação poderá exigir documento, fotografia, nova versão de POP, registro de treinamento, resultado de controle ou outra evidência.

39. Aprovação da conclusão

A ação poderá exigir validação por usuário diferente do executor.

40. Verificação de eficácia

Após implementação, ações relevantes deverão poder ser avaliadas quanto à eficácia.

41. Critérios de eficácia

Os critérios deverão ser definidos antes ou durante a execução.

Exemplos: ausência de recorrência por período, redução de taxa de erro, aprovação em auditoria ou melhoria de indicador.

42. Resultado da eficácia

Sugestão:

eficaz;

parcialmente eficaz;

ineficaz;

não avaliável.

43. Ação ineficaz

Quando a ação for considerada ineficaz, o sistema poderá reabrir a análise, gerar nova ação ou elevar o nível de investigação.

44. Encerramento da não conformidade

O encerramento deverá ocorrer somente quando os requisitos definidos forem atendidos.

O sistema deverá registrar responsável, data, conclusão e evidência.

45. Reabertura

Registros encerrados poderão ser reabertos apenas por usuários autorizados, com justificativa e trilha de auditoria.

46. Ocorrências

O módulo deverá permitir registrar eventos que mereçam acompanhamento, mas que ainda não sejam classificados como não conformidade.

47. Tipos de ocorrência

Exemplos:

atraso;

falha de comunicação;

problema de transporte;

equipamento indisponível;

falta de insumo;

erro corrigido antes de impacto;

incidente de segurança;

outro.

48. Conversão de ocorrência em não conformidade

Uma ocorrência poderá ser convertida em não conformidade sem redigitação, preservando o registro original.

49. Quase erro — near miss

O sistema poderá registrar situações em que uma falha foi detectada antes de causar impacto.

Esses eventos são importantes para prevenção e análise de risco.

50. Reclamações

O módulo deverá centralizar reclamações relacionadas aos serviços do laboratório.

51. Origem da reclamação

Poderá ser:

Portal do Cliente;

telefone;

WhatsApp;

e-mail;

presencial;

registro interno.

52. Ficha da reclamação

Poderá conter:

cliente;

contato;

caso relacionado;

data;

canal;

descrição;

categoria;

criticidade;

responsável;

status.

53. Categorias de reclamação

Exemplos:

prazo;

atendimento;

logística;

laudo;

cobrança;

material;

comunicação;

outro.

54. Tratamento da reclamação

A reclamação poderá gerar investigação, não conformidade, ação corretiva ou apenas resposta documentada, conforme avaliação.

55. Resposta ao cliente

O sistema deverá permitir registrar a resposta, responsável e data de comunicação.

56. Feedback positivo

O módulo poderá registrar elogios e feedbacks positivos para análise de experiência e reconhecimento de boas práticas.

57. Oportunidade de melhoria

Usuários poderão registrar sugestões que não decorram de falha, mas possam melhorar processo, segurança, eficiência ou experiência.

58. Gestão de riscos

O módulo deverá permitir registrar riscos operacionais, técnicos, administrativos e de segurança.

59. Ficha de risco

Poderá conter:

processo;

descrição do risco;

causa;

consequência;

probabilidade;

impacto;

nível de risco;

controles existentes;

responsável;

plano de tratamento.

60. Matriz de risco

O sistema poderá calcular nível de risco a partir de probabilidade e impacto, utilizando matriz configurável.

61. Risco residual

Após implementação de controles, poderá ser registrado o risco residual.

62. Aceitação de risco

Riscos aceitos deverão registrar responsável pela decisão e justificativa.

63. Riscos críticos

Riscos classificados como críticos deverão permanecer destacados até tratamento ou aceite formal.

64. FMEA

Quando desejado, o módulo poderá suportar análise do tipo FMEA para processos críticos, com severidade, ocorrência e detectabilidade.

65. Controle de mudanças

Alterações relevantes em processos, equipamentos, reagentes, sistemas, instalações ou documentos poderão ser submetidas a controle formal de mudança.

66. Solicitação de mudança

Poderá conter:

descrição;

justificativa;

impacto esperado;

riscos;

setores envolvidos;

responsável;

data prevista;

aprovações necessárias.

67. Avaliação de impacto

Antes da implementação, o sistema poderá exigir avaliação sobre qualidade, segurança, treinamento, documentos, validação e continuidade operacional.

68. Aprovação da mudança

Mudanças críticas deverão exigir aprovação por perfis autorizados.

69. Implementação da mudança

O sistema deverá registrar data de implantação e evidências.

70. Verificação pós-mudança

Após implementação, poderá ser realizada avaliação para confirmar que a mudança atingiu o objetivo sem gerar efeitos adversos relevantes.

71. Auditorias internas

O módulo deverá permitir planejar, executar e acompanhar auditorias internas.

72. Programa anual de auditoria

O laboratório poderá criar calendário anual por setor, processo, requisito ou tema.

73. Plano de auditoria

Cada auditoria poderá conter:

objetivo;

escopo;

critérios;

setores;

auditores;

data;

documentos de referência;

checklist.

74. Auditores

O sistema deverá registrar auditor líder e demais participantes.

75. Independência do auditor

Quando aplicável, o sistema poderá sinalizar auditorias realizadas por pessoa diretamente responsável pelo processo auditado.

76. Checklist de auditoria

Checklists poderão ser criados a partir de requisitos internos, normas, POPs ou critérios específicos.

77. Execução da auditoria

O auditor poderá registrar conformidades, observações, oportunidades de melhoria e não conformidades durante a avaliação.

78. Evidências da auditoria

Achados poderão receber fotografias, documentos, registros e comentários.

79. Achados de auditoria

Sugestão de classificação:

conforme;

observação;

oportunidade de melhoria;

não conformidade menor;

não conformidade maior;

crítica, quando aplicável.

80. Relatório de auditoria

Ao final, o sistema poderá gerar relatório estruturado com escopo, participantes, achados, evidências, conclusão e plano de ações.

81. Acompanhamento dos achados

Achados poderão gerar CAPAs e permanecer vinculados à auditoria até encerramento.

82. Auditorias externas

O sistema deverá registrar auditorias de clientes, órgãos reguladores, acreditadoras, certificadoras ou outras entidades.

83. Documentos solicitados em auditoria

O módulo poderá criar lista de evidências/documentos solicitados e acompanhar sua disponibilização.

84. Resposta a auditoria externa

Achados externos poderão ser registrados com prazos e ações de resposta.

85. Histórico de auditorias

O sistema deverá permitir recuperar auditorias por período, setor, auditor, entidade e resultado.

86. Trilha de auditoria do sistema

O LAPATO deverá registrar automaticamente ações relevantes executadas pelos usuários.

87. Elementos mínimos da trilha

Sempre que aplicável:

usuário;

data;

hora;

ação;

módulo;

registro afetado;

valor anterior;

valor novo;

motivo;

origem/dispositivo ou sessão, quando permitido.

88. Eventos auditáveis

Exemplos:

criação;

edição;

exclusão lógica;

cancelamento;

reabertura;

alteração de status;

assinatura;

liberação;

retificação;

mudança de responsável;

alteração financeira;

mudança de permissão;

download de conteúdo restrito, quando configurado.

89. Imutabilidade da trilha

Registros de auditoria não deverão ser editáveis pelos usuários comuns.

Correções deverão ocorrer por novos eventos, nunca por reescrita silenciosa do histórico.

90. Visualização da trilha

Usuários autorizados poderão visualizar uma linha do tempo por caso, amostra, documento, usuário ou módulo.

91. Comparação antes/depois

Para campos alterados, o sistema deverá apresentar valor anterior e valor posterior sempre que tecnicamente aplicável.

92. Motivo obrigatório

Determinadas alterações críticas deverão exigir justificativa antes da confirmação.

93. Retificação de laudo

Retificações e alterações posteriores à liberação deverão gerar eventos auditáveis e manter vínculo com as versões correspondentes do laudo.

94. Alterações financeiras

Descontos excepcionais, estornos, cancelamentos, reaberturas e mudanças retroativas deverão ser enviados à trilha de auditoria.

95. Alterações na Bioteca

Retiradas, devoluções, descarte autorizado e mudanças de custódia deverão gerar eventos auditáveis.

96. Alterações no Controle de Cadáveres

Liberação, retirada, destinação, identificação e alterações críticas deverão permanecer rastreáveis.

97. Alterações na Logística

Aceite, retirada, entrega, geolocalização, fotografias, cancelamentos e alterações de responsável deverão ser auditáveis.

98. Alterações de usuários e permissões

Criação de usuários, mudança de perfil, concessão ou retirada de permissões e bloqueios deverão gerar registros de auditoria.

99. Busca na trilha de auditoria

Filtros poderão incluir:

usuário;

data;

módulo;

tipo de ação;

registro;

cliente;

caso;

criticidade.

100. Exportação de auditoria

Usuários autorizados poderão gerar relatórios de auditoria para investigação, inspeção ou conformidade.

101. Retenção da trilha

O período de retenção deverá seguir política institucional e requisitos legais/regulatórios aplicáveis.

102. Indicadores da qualidade

O módulo deverá centralizar indicadores provenientes dos diversos processos.

103. Cadastro de indicador

Cada indicador poderá conter:

nome;

objetivo;

fórmula;

fonte de dados;

periodicidade;

meta;

limites de alerta;

responsável;

setor.

104. Indicadores automáticos

Sempre que possível, os indicadores deverão ser calculados automaticamente a partir dos dados do LAPATO.

105. Indicadores manuais

Quando o dado não existir no sistema, usuários autorizados poderão inserir valores manualmente, com identificação da fonte.

106. Indicadores pré-analíticos

Exemplos:

amostras sem identificação;

requisições incompletas;

amostras inadequadas;

fixação inadequada;

divergência entre frasco e requisição;

rejeições.

107. Indicadores analíticos

Exemplos:

reprocessamentos;

repetição de coloração;

falhas de controle;

blocos inadequados;

lâminas insatisfatórias;

recortes adicionais por falha técnica.

108. Indicadores pós-analíticos

Exemplos:

tempo de liberação;

laudos retificados;

atrasos;

reclamações relacionadas ao laudo;

pendências de revisão.

109. Indicadores de necropsia

Exemplos:

tempo entre recebimento e exame;

completude documental;

pendências de histologia;

tempo até conclusão.

110. Indicadores de logística

Exemplos:

coletas no prazo;

entregas no prazo;

serviços não realizados;

reagendamentos;

ocorrências de transporte.

111. Indicadores financeiros de qualidade

Exemplos:

cobranças corrigidas;

estornos;

lançamentos sem preço;

divergências de fechamento.

112. Indicadores de reclamação

Poderão incluir:

número de reclamações;

taxa por volume de exames;

tempo de resposta;

reincidência por categoria.

113. Indicadores de não conformidade

Poderão incluir:

NCs por setor;

NCs por fase;

criticidade;

tempo de encerramento;

ações vencidas;

reincidência.

114. Metas

Cada indicador poderá possuir meta e faixas de alerta.

115. Indicador fora da meta

O sistema deverá sinalizar automaticamente desvios e poderá permitir abertura de análise, não conformidade ou plano de ação.

116. Tendências

O módulo deverá permitir visualizar evolução temporal e identificar piora ou melhora sustentada.

117. Reincidência

O sistema poderá detectar ocorrências semelhantes repetidas por processo, causa, cliente, setor ou tipo.

118. Análise de Pareto

O módulo poderá gerar Pareto de causas, categorias ou setores para priorização de melhorias.

119. Reunião de análise crítica

O sistema poderá apoiar reuniões periódicas de análise da qualidade com indicadores, NCs, reclamações, auditorias, riscos e ações pendentes.

120. Ata da análise crítica

Poderá ser registrada ata com participantes, decisões, ações e responsáveis.

121. Documentos controlados

O conteúdo documental permanecerá armazenado no Módulo 20 — Biblioteca, enquanto o Módulo 21 poderá governar requisitos de controle documental da Qualidade.

122. Fluxo documental da Qualidade

Documentos controlados poderão exigir elaboração, revisão, aprovação, publicação, ciência, revisão periódica e obsolescência.

123. Integração Biblioteca–Qualidade

A Biblioteca será proprietária do arquivo, conteúdo, versão e acesso.

A Qualidade será proprietária das regras de conformidade, revisão obrigatória, aprovação, ciência e monitoramento documental quando aplicáveis.

124. Documentos próximos da revisão

O Dashboard deverá sinalizar documentos controlados com revisão próxima ou vencida.

125. Ciência de documentos

Procedimentos críticos poderão exigir confirmação de leitura pela equipe.

126. Matriz de ciência

O sistema poderá definir quais cargos, setores ou usuários devem confirmar determinada versão.

127. Treinamento obrigatório

Uma nova versão de procedimento poderá exigir treinamento, além de simples confirmação de leitura.

128. Integração com Ensino e Pesquisa

Quando treinamento formal for necessário, o Módulo 22 poderá registrar atividade, presença, avaliação e competência.

129. Competência

O módulo poderá acompanhar requisitos de competência vinculados a processos críticos, utilizando dados do Módulo 22 quando disponíveis.

130. Qualificação para executar tarefas

O sistema poderá sinalizar quando determinada atividade exige treinamento ou autorização específica.

131. Equipamentos — visão de qualidade

O módulo poderá receber eventos de calibração, manutenção, falha e indisponibilidade de equipamentos, caso esses registros sejam administrados em módulo ou integração correspondente.

132. Reagentes e lotes

Não conformidades relacionadas a reagentes, kits ou lotes deverão poder ser vinculadas ao lote e aos casos potencialmente afetados, quando essa informação existir.

133. Rastreabilidade de impacto

Quando um problema técnico puder afetar múltiplos casos, o sistema deverá permitir identificar registros potencialmente relacionados.

134. Ação em massa por risco

Em situações críticas, usuários autorizados poderão criar lista de casos para revisão, bloqueio, reconferência ou comunicação.

135. Biossegurança

Acidentes e incidentes de biossegurança poderão ser registrados e acompanhados conforme política institucional.

136. Acidente perfurocortante

O registro poderá documentar ocorrência, local, material envolvido, medidas imediatas e encaminhamentos institucionais, respeitando acesso restrito a informações sensíveis.

137. Derramamentos e exposições

Eventos envolvendo formalina, reagentes, material biológico ou outras substâncias poderão gerar ocorrência, investigação e CAPA.

138. Plano de contingência

O módulo poderá armazenar e acompanhar eventos de contingência, enquanto os documentos correspondentes permanecerão na Biblioteca.

139. Interrupção de sistema

Falhas relevantes do LAPATO poderão gerar ocorrência e análise de impacto.

140. Continuidade operacional

O módulo poderá registrar testes e ocorrências relacionadas a planos de continuidade, backup, indisponibilidade e recuperação.

141. LAPATO Guardian

O Guardian deverá atuar como mecanismo transversal de detecção de inconsistências, riscos e eventos potencialmente críticos.

142. Eventos detectáveis pelo Guardian

Exemplos:

amostra sem identificação;

incompatibilidade entre material e requisição;

tempo excessivo em etapa;

duplicidade;

laudo alterado após liberação;

descarte sem autorização;

retirada de material sem termo;

pagamento duplicado;

documento obsoleto em uso;

ação vencida;

indicador fora da meta.

143. Guardian e não conformidade

Um alerta do Guardian não deverá ser automaticamente tratado como não conformidade definitiva.

Ele deverá ser avaliado por regra ou usuário responsável e, quando pertinente, convertido em ocorrência ou NC.

144. LAPATO Copiloto na Qualidade

O Copiloto poderá auxiliar na organização, análise e síntese das informações da Qualidade.

145. Apoio à análise de causa

A IA poderá sugerir perguntas, agrupar fatores contribuintes e identificar padrões históricos semelhantes.

A conclusão da causa deverá permanecer sob responsabilidade humana.

146. Apoio ao plano de ação

O Copiloto poderá sugerir ações com base no problema e nos protocolos institucionais, sem aprová-las ou executá-las autonomamente.

147. Resumo de tendências

O Copiloto poderá sintetizar indicadores, reincidências, reclamações e não conformidades de determinado período.

148. Preparação para auditoria

A IA poderá ajudar a localizar evidências, documentos vigentes, ações pendentes e indicadores relacionados ao escopo da auditoria.

149. Limites da IA

A IA não deverá:

encerrar não conformidade autonomamente;

aprovar CAPA;

alterar criticidade sem autorização;

ocultar evento;

apagar trilha de auditoria;

aprovar documento controlado;

declarar conformidade regulatória sem evidência;

alterar registros históricos.

150. Alertas do módulo

Poderão incluir:

NC crítica aberta;

ação vencida;

eficácia pendente;

reclamação sem resposta;

auditoria próxima;

achado vencido;

documento vencido para revisão;

leitura obrigatória pendente;

indicador fora da meta;

risco elevado.

151. Escalonamento de alertas

Alertas não tratados poderão ser escalonados para gestores conforme criticidade e prazo.

152. Notificações

O Módulo 25 — Integrações e Notificações deverá executar os envios por canais habilitados.

O Módulo 21 define o evento, destinatário lógico e criticidade.

153. Permissões

O acesso deverá respeitar o Módulo 02 — Usuários, Perfis e Permissões.

154. Perfis sugeridos

Exemplos:

gestor da qualidade;

auditor;

responsável de setor;

administrador;

colaborador;

consulta;

auditor externo temporário, quando autorizado.

155. Segregação de funções

O sistema poderá impedir que o mesmo usuário execute e aprove determinadas ações críticas, conforme política institucional.

156. Acesso de auditor externo

Quando necessário, poderá existir acesso temporário e restrito a documentos e evidências previamente autorizados.

157. Confidencialidade

Informações de qualidade poderão conter dados sensíveis de clientes, colaboradores ou processos.

O acesso deverá ser limitado ao necessário.

158. Registro de acesso

Consultas a informações especialmente restritas poderão ser auditadas quando configurado.

159. Relatórios da Qualidade

Poderão incluir:

não conformidades por período;

NCs por setor;

NCs por causa;

CAPAs;

ações vencidas;

reincidências;

reclamações;

auditorias;

achados;

riscos;

indicadores;

documentos controlados;

ciência;

trilha de auditoria.

160. Relatório de não conformidade

O sistema poderá gerar documento consolidado contendo ocorrência, investigação, causa, ações, evidências e eficácia.

161. Relatório de CAPA

Permitirá acompanhar ações por origem, responsável, prazo e status.

162. Relatório gerencial

Gestores poderão receber visão sintética dos principais riscos, tendências e pendências.

163. Busca histórica

A busca deverá permitir localizar por:

número;

caso;

cliente;

setor;

processo;

usuário;

tipo;

criticidade;

status;

data;

causa;

ação;

auditoria.

164. Arquivamento

Registros encerrados deverão permanecer disponíveis conforme política de retenção e permissões.

165. Exportação

Relatórios e evidências poderão ser exportados conforme permissões e necessidade de auditoria.

166. Integração com Módulo 02 — Usuários, Perfis e Permissões

Fornecerá identidade, perfis, segregação de funções e permissões.

167. Integração com Módulo 04 — Portal do Cliente

Reclamações, feedbacks e respostas autorizadas poderão circular pelo Portal sem expor registros internos da Qualidade.

168. Integração com Módulo 05 — Recebimento e Cadastro de Amostras

Eventos pré-analíticos, rejeições, divergências e inadequações poderão originar ocorrências ou não conformidades.

169. Integração com Módulo 07 — Rastreamento e Gestão de Fluxo

Tempos de etapa, atrasos e desvios de fluxo poderão alimentar indicadores e alertas.

170. Integração com Módulo 08 — Macroscopia

Falhas de identificação, amostragem, margens, registro e documentação poderão gerar eventos de qualidade.

171. Integração com Módulo 09 — Processamento e Colorações

Reprocessamentos, falhas de coloração, controles inadequados e problemas de lote poderão alimentar o módulo.

172. Integração com Módulo 10 — Solicitações e Pendências

Ações e pendências operacionais poderão ser relacionadas a registros de qualidade sem duplicar o gerenciamento formal de CAPA.

173. Integração com Módulo 11 — Laudos e Microscopia

Retificações, atrasos, divergências e eventos pós-analíticos poderão ser monitorados.

174. Integração com Módulo 14 — Necropsia

Completude documental, prazos, identificação e ocorrências técnicas poderão alimentar indicadores e NCs.

175. Integração com Módulo 15 — Controle de Cadáveres

Falhas de identificação, custódia, retirada, destinação ou descarte poderão gerar eventos críticos.

176. Integração com Módulo 16 — Imagens

Alterações, exclusões autorizadas, vínculos e evidências imagéticas poderão integrar a trilha de auditoria.

177. Integração com Módulo 18 — Logística

Coletas não realizadas, atrasos, divergências, falhas de transporte, georreferenciamento e custódia poderão alimentar Qualidade.

178. Integração com Módulo 19 — Financeiro

Estornos, descontos excepcionais, pagamentos duplicados, reaberturas e divergências financeiras poderão gerar eventos auditáveis.

179. Integração com Módulo 20 — Biblioteca

A Biblioteca armazena documentos e versões; a Qualidade governa requisitos de controle, revisão, aprovação, ciência e conformidade documental.

180. Integração com Módulo 22 — Ensino e Pesquisa

Treinamentos, avaliações de competência e capacitações decorrentes de CAPAs ou mudanças poderão ser registrados no módulo correspondente.

181. Integração com Módulo 24 — Relatórios e Indicadores

Indicadores consolidados poderão ser disponibilizados para painéis institucionais e análises estratégicas.

182. Integração com Módulo 25 — Integrações e Notificações

Executará alertas, avisos, escalonamentos e integrações externas relacionadas aos eventos de qualidade.

183. O que NÃO pertence ao Módulo 21

Para evitar sobreposição, não deverão existir como funções primárias da Qualidade:

edição técnica de laudos;

cadastro mestre de clientes;

processamento de amostras;

controle físico da Bioteca;

planejamento de rotas;

contabilidade e faturamento;

armazenamento primário de documentos da Biblioteca;

gestão completa de cursos;

substituição dos registros operacionais dos demais módulos.

184. Regras gerais de negócio

1. Toda não conformidade deverá possuir origem, responsável e status.
2. Eventos críticos deverão permitir contenção imediata.
3. A causa não deverá ser confundida com a descrição do evento.
4. Ações deverão possuir responsáveis e prazos.
5. Ações relevantes deverão permitir verificação de eficácia.
6. Registros encerrados não deverão ser apagados.
7. Reaberturas deverão possuir justificativa.
8. Achados de auditoria poderão gerar CAPAs.
9. Indicadores fora da meta deverão ser sinalizados.
10. Documentos controlados deverão permanecer vinculados à versão vigente da Biblioteca.
11. A trilha de auditoria deverá ser imutável para usuários comuns.
12. Alterações críticas deverão registrar antes/depois quando aplicável.
13. Alertas do Guardian deverão ser avaliados antes de se tornarem NCs definitivas.
14. A IA poderá apoiar análise, mas não aprovar ou encerrar processos críticos.
15. O módulo deverá preservar rastreabilidade entre evento, investigação, ação e resultado.

185. Lógica de funcionamento

O Módulo 21 deverá responder rapidamente a perguntas de governança e qualidade.

“Quais não conformidades críticas estão abertas?”
Filtra criticidade e status.

“Por que esta amostra foi rejeitada?”
Recupera ocorrência, evidências e vínculo com o recebimento.

“Esta ação corretiva funcionou?”
Consulta verificação de eficácia.

“Quem alterou este registro?”
Consulta a trilha de auditoria.

“Quais problemas mais se repetiram neste trimestre?”
Analisa reincidências e Pareto.

“Quais documentos estão vencidos para revisão?”
Consulta integração com a Biblioteca.

“Quais achados da auditoria ainda não foram resolvidos?”
Consulta auditoria e CAPAs vinculadas.

186. Resultado esperado

Ao final da implantação do Módulo 21, o LAPATO deverá possuir um sistema transversal de qualidade capaz de transformar falhas, riscos, reclamações, indicadores e auditorias em processos estruturados de melhoria.

Espera-se:

maior rastreabilidade;

redução de recorrências;

melhor controle de ações;

resposta mais rápida a desvios críticos;

melhor preparação para auditorias;

monitoramento contínuo de indicadores;

controle documental integrado;

maior segurança das alterações do sistema;

fortalecimento da cultura de qualidade;

base objetiva para melhoria contínua.

187. Síntese conceitual

O Módulo 21 — Qualidade e Auditoria será o sistema de vigilância, memória e melhoria contínua do LAPATO.

Ele deverá conectar aquilo que aconteceu ao motivo pelo qual aconteceu, às ações adotadas e à comprovação de que essas ações foram eficazes.

A trilha de auditoria permitirá reconstruir alterações relevantes; as não conformidades permitirão investigar falhas; as CAPAs transformarão investigação em melhoria; os indicadores mostrarão tendências; e as auditorias verificarão se os processos permanecem aderentes aos padrões definidos.

Em síntese:
O Módulo 21 deverá permitir que o LAPATO não apenas registre o trabalho realizado, mas demonstre como controla, avalia e melhora continuamente a qualidade desse trabalho.